## CONSOLIDADO
ID | Fecha | Hora | Sede | Pabellón / Área | Ambiente | Rubro | Observación | Prioridad | Estado | Técnico Asignado | Fecha Cierre | Comentario Técnico
FECHA: 25/05/2026
1 | 25/05/2026 | 08:23 AM | Villa 2 | Pabellón I | SSHH Damas | SANITARIO | No hay papel toalla. | Media | Atendido | Luis Matos - Técnico Electricista | 25/05/2026 | Se verificó abastecimiento de papel toalla.
2 | 25/05/2026 | 08:33 AM | Villa 1 | Laboratorio A101 | Anexo laboratorio | GENERAL | Tapar hueco de alarma trasladada a garita. | Media | Pendiente
3 | 25/05/2026 | 09:00 AM | Villa 1 | Lab A-109 / Química 1 | Villa 1 | GENERAL | Banca por reparar. | Media | Atendido | Daniel Magallanes - Técnico Electricista | 25/05/2026 | Se procedió al cambio de banca.
4 | 25/05/2026 | 09:37 AM | Villa 2 | Pabellón I | SSHH Varones – 2do piso | SANITARIO | Continúa inoperativo. | Alta | Atendido | Jorge Rivas - Técnico Sanitario | 25/05/2026 | Solucionado.
5 | 25/05/2026 | 10:02 AM | Villa 2 | Pabellón M | Espalda del pabellón / parqueo | GENERAL | Personal de EDIFICARIS realiza fogata para derretir alquitrán. Cuenta con extintor. | Alta | Atendido | Luis Matos - Técnico Electricista |  | trabajo de proveedor
6 | 25/05/2026 | 10:18 AM | Villa 2 | Pabellón I | SSHH Varones – 2do piso | SANITARIO | Melamina/tabla salida de mayólica en separación de urinario. | Media | Atendido | Daniel Magallanes - Técnico Electricista | 25/05/2026 | Solucionado.
7 | 25/05/2026 | 10:20 AM | Villa 2 | Pabellón K | Aula 102 | ELECTRICO | Aire acondicionado no funciona. | Alta | Atendido | Angel Yataco - Técnico Electricista |  | debe de haber correctivo de proveedor
8 | 25/05/2026 | 10:25 AM | Villa 2 | Pabellon I | Brazo hidráulico | GENERAL | Pendiente revisión de brazo hidráulico. | Media | Pendiente | Juan Hernandez - Técnico Todista |  | sala de estudios / revisar
9 | 25/05/2026 | 10:25 AM | Villa 2 | S/R | Tacho | GENERAL | Coordinación para traslado de tacho luego del refrigerio. | Baja | Pendiente | Daniel Magallanes - Técnico Electricista
10 | 25/05/2026 | 10:29 AM | Villa 2 | Pabellón I | SSHH Varones – 2do piso | CERRAJERIA | Chapa operativa; pendiente entrega de llave por SSGG. | Media | Atendido | Daniel Magallanes - Técnico Electricista |  | Pendiente entrega de llave.
11 | 25/05/2026 | 10:44 AM | Villa 2 | Pabellón L | SSHH Varones | SANITARIO | Dispensador de jabón malogrado. | Media | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista
12 | 25/05/2026 | 10:52 AM | Villa 1 | Laboratorio A107 | Tecnología Alimentaria | GENERAL | tomas electricas sin energia | Baja | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista
13 | 25/05/2026 | 11:06 AM | Villa 2 | Pabellón O | Hall 3er piso | ELECTRICO | Iluminaria malograda. | Media | Atendido | Angel Yataco - Técnico Electricista
14 | 25/05/2026 | 11:29 AM | Villa 2 | K306 | Estudio de TV / almacén | ELECTRICO | Foco malogrado y enchufe salido. | Alta | Programado | Angel Yataco - Técnico Electricista |  | apoyo jose rodas
15 | 25/05/2026 | 11:39 AM | Villa 2 | Pabellón P | SSHH Varones – 3er piso | SANITARIO | Tapa de inodoro salida. | Media | Pendiente | Daniel Magallanes - Técnico Electricista
16 | 25/05/2026 | 12:06 PM | Villa 1 | Laboratorio A107 | Tecnología Alimentaria | GENERAL | Atención realizada. | Media | Atendido | Daniel Magallanes - Técnico Electricista | 25/05/2026 | Atendido.
17 | 25/05/2026 | 01:45 PM | Villa 2 | K312 | Sede Villa | GENERAL | Problema de goteo en techo. | Alta | Atendido | Daniel Magallanes - Técnico Electricista |  | solucionado por proveedor CORBET
18 | 25/05/2026 | 02:10 PM | Villa 1 | Lab A-109 / Química 1 | Villa 1 | GENERAL | Cambio de banca realizado. | Media | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista | 25/05/2026 | Cerrado por conformidad.
19 | 25/05/2026 | 02:52 PM | Villa 2 | Pabellón O | Aula O205 | GENERAL | Placa metálica con riesgo de caída continúa pendiente. | Alta | Atendido | Angel Yataco - Técnico Electricista
20 | 25/05/2026 | 02:53 PM | Villa 2 | Pabellón O | SSHH 2do piso | SANITARIO | Baño atorado y olor a orina. | Alta | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista
21 | 25/05/2026 | 03:08 PM | Villa 2 | Pabellón O | Hall 3er piso | ELECTRICO | Luz parpadeando. | Media | Pendiente | Jose Rodas - Técnico Electricista |  | se repite
22 | 25/05/2026 | 04:41 PM | Villa 2 | Pabellón I | Pasadizo – 2do piso | ELECTRICO | Luces del pasadizo no prenden. | Alta | Atendido | Luis Matos - Técnico Electricista | 25/05/2026 | Encienden según timer.
23 | 25/05/2026 | 05:30 PM | Villa 2 | Pabellón I | Pasadizo – 2do piso | ELECTRICO | Luces encienden según timer. | Media | Atendido | Luis Matos - Técnico Electricista | 25/05/2026 | Solucionado.
24 | 25/05/2026 | S/R | Villa 2 | Pabellón L | SSHH Varones 400 | SANITARIO | Dispensador de jabón falla y derrame. | Pendiente | Pendiente
25 | 25/05/2026 | S/R | Villa 2 | Pabellón O | SSHH Varones – Piso 1 | SANITARIO | Urinario rebalsando. | Alta | Atendido | Daniel Magallanes - Técnico Electricista
26 | 25/05/2026 | S/R | Villa 2 | Pabellón O | SSHH Varones – Piso 3 | SANITARIO | Separadora de urinario floja. | Media | Atendido | Daniel Magallanes - Técnico Electricista
27 | 25/05/2026 | S/R | Villa 2 | P.K | SSHH Damas – Piso 1 | CERRAJERIA | Manija de puerta se traba. | Media | Atendido | Luis Matos - Técnico Electricista
28 | 25/05/2026 | S/R | Villa 2 | Pabellón O | SSHH Varones – Piso 1 | SANITARIO | Fuga de agua en inodoro. | Alta | Pendiente | Jorge Rivas - Técnico Sanitario
29 | 25/05/2026 | S/R | Villa 2 | P.K | Áreas comunes | GENERAL | Uso de barredora en áreas comunes. | Baja | Informativo
FECHA: 26/05/2026
30 | 26/05/2026 | 00:00 | Villa 2 | Garita CCTV | Cuarto CCTV | ELECTRICO | Empresa M&T Climatización realiza mantenimiento de aire acondicionado. | Baja | Atendido | Daniel Magallanes - Técnico Electricista |  | Trabajo programado. Por proveedor
31 | 26/05/2026 | 07:29 | Villa 2 | Lote 28 | Bebedero | SANITARIO | Bebedero malogrado, bota agua por la parte inferior. | Alta | Pendiente
32 | 26/05/2026 | 07:58 | Villa 2 | PK / PI | SSHH | SANITARIO | Aparición de moscas en SSHH PK y PI. | Media | Atendido |  |  | SE INFORMO A ROSSI CARRRA
33 | 26/05/2026 | 07:59 | Villa 2 | PI | SSHH discapacitados | SANITARIO | Presencia de moscas en SSHH discapacitados. | Media | Atendido |  |  | SE INFORMO A ROSSI CARRRA
34 | 26/05/2026 | 08:36 | Villa 2 | PK | Oficina espalda PK / fotocopias | GENERAL | Reportan demasiadas moscas en oficina de fotocopias. | Media | Atendido | Juan Hernandez - Técnico Todista |  | SE INFORMO A ROSSI CARRRA
35 | 26/05/2026 | 09:09 | Villa 2 | Pabellón L | SSHH varones | SANITARIO | Pequeña filtración de agua debajo del lavadero. | Alta | Pendiente
36 | 26/05/2026 | 09:17 | Villa 2 | Pabellón L | Pedestal extintor N°1 CO2 | GENERAL | Pedestal se encuentra sin extintor N°1 de CO2. | Alta | Pendiente |  |  | VIENE PROVEEDOR A COLOCAR EXTINTOR
37 | 26/05/2026 | 09:20 | Villa 1 | Laboratorio Física A208 | Aula A208 | GENERAL | Falta completar colocando la otra mitad de la pizarra. | Media | Pendiente |  |  | INSTALACION DE PROVEEDOR
38 | 26/05/2026 | 09:21 | Villa 2 | PO | SSHH varones 1er piso | SANITARIO | Sin cono de señalización en SSHH varones 1er piso. | Baja | Pendiente
39 | 26/05/2026 | 09:24 | Villa 2 | Pabellón L | Vestuario de pacientes simulados | ELECTRICO | Tomacorrientes sin energía eléctrica. | Alta | Pendiente
40 | 26/05/2026 | 09:35 | Villa 2 | Pabellón L | Pedestal extintor N°12 CO2 | GENERAL | Pedestal se encuentra sin extintor N°12 de CO2. | Alta | Pendiente |  |  | VIENE PROVEEDOR A COLOCAR EXTINTOR
41 | 26/05/2026 | 10:07 | Villa 2 | Pabellón O | Laboratorio 310 | SANITARIO | Caño demasiado flojo. | Alta | Pendiente |  |  | se revisara con proveedor
42 | 26/05/2026 | 10:14 | Villa 2 | Laboratorio Fisiología 3 | Aula 307 | GENERAL | Paredes manchadas con terocal, mesa docente dañada y pupitre de concreto en mal estado. | Alta | Pendiente
43 | 26/05/2026 | 10:30 | Villa 2 | Laboratorio Fisiología 2 | Destilador | ELECTRICO | Botón del destilador medio salido. | Alta | Pendiente | Angel Yataco - Técnico Electricista
44 | 26/05/2026 | 11:07 | Villa 2 | Aula O301 | Mecheros | GENERAL | Mecheros sin gas, el suministro se va y viene. | Alta | Atendido | Luis Matos - Técnico Electricista |  | Urgente.
45 | 26/05/2026 | 11:42 | Villa 2 | Pabellón M | SSHH discapacitados 1er piso | SANITARIO | Lavadero de manos continúa rajado. | Alta | Pendiente |  |  | se mandara a ccotizar
46 | 26/05/2026 | 12:19 | Villa 2 | Pabellón O | Laboratorios Microbiología | GENERAL | Mecheros no funcionan, se fue el gas durante prácticas. | Alta | Atendido | Luis Matos - Técnico Electricista |  | Urgente - clases en pausa.
47 | 26/05/2026 | 12:32 | Villa 2 | Pabellón M | Diagnóstico por Imágenes | ELECTRICO | Termostato del aire acondicionado no enfría el ambiente aunque esté encendido. | Alta | Pendiente
48 | 26/05/2026 | 12:45 | Villa 2 | Garita CCTV | Garita CCTV | SANITARIO | Continúa goteando luego de haber sido secado. | Alta | Pendiente
49 | 26/05/2026 | 13:12 | Villa 2 | Pabellón O | Laboratorio O-302 | SANITARIO | Filtración de agua en gavetas del lavadero mesa 4; tubería de desagüe desconectada. | Alta | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista |  | revision y atendido por edificaris
50 | 26/05/2026 | 13:17 | Villa 2 | Pabellón L | SSHH varones | CERRAJERIA | Se están saliendo los tornillos de las bisagras de la puerta. | Alta | Pendiente
51 | 26/05/2026 | 14:00 | Villa 1 | Pabellón A | Sillas 3er piso / Garita Villa 1 | GENERAL | Se encuentra casaca negra The North Face en sillas del 3er piso, con cargador dentro; derivado a Garita Villa 1. | Baja | Informativo |  |  | Derivado a Garita Villa 1.
52 | 26/05/2026 | 14:39 | Villa 2 | Pabellón M | Aula 201 | GENERAL | Continúa con pita de cortina roller rota. | Media | Pendiente
53 | 26/05/2026 | 15:20 | Villa 2 | Pabellón M | Lab Anatomía Patológica 102 | ELECTRICO | Aire acondicionado no enciende. | alta | Atendido | Angel Yataco - Técnico Electricista |  | se informo a proveedor
54 | 26/05/2026 | 15:25 | Villa 2 | PK | SSHH varones piso 3 - cubículo #1 | CERRAJERIA | Puerta malograda en cubículo #1. | Alta | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista |  | apoyo angel yataco
55 | 26/05/2026 | 16:14 | Villa 2 | Pabellón J | SSHH damas | SANITARIO | Se salió el agua del baño de damas. | Alta | Atendido |  |  | emergencia, se atendera con proveedor
56 | 26/05/2026 | 16:16 | Villa 2 | Pabellón I | SSHH damas 1er piso | SANITARIO | Salida de agua / baño inundado. | Alta | Atendido |  |  | emergencia, se atendera con proveedor
57 | 26/05/2026 | 16:21 | Villa 1 | Biología A103 | Bio2 | GENERAL | Cojín suelto de silla de alumno. | Alta | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista
58 | 26/05/2026 | 16:35 | Villa 2 | Microbiología 201 | Laboratorio | ELECTRICO | Fluorescente no funciona correctamente. | Alta | Pendiente | Angel Yataco - Técnico Electricista |  | Laboratorio libre hasta las 7:00 pm.
59 | 26/05/2026 | 16:35 | Villa 2 | Microbiología 201 | Laboratorio | GENERAL | Señaléticas tienden a caerse, requiere mejor adherencia. | Media | Pendiente | Juan Hernandez - Técnico Todista
60 | 26/05/2026 | 17:17 | Villa 3 | Garita 3 | Cuarto de tableros | ELECTRICO | Empresa Contrafuego solicita ingreso a cuarto de tableros. | Media | Autorizado | Angel Yataco - Técnico Electricista | 26/05/2026 | Autorización confirmada por Frank Chávez.
61 | 26/05/2026 | 17:31 | Villa 2 | Pabellón L | 2do baño izquierda | SANITARIO | Filtración de agua por debajo de la taza. | Alta | Pendiente
62 | 26/05/2026 | 17:53 | Villa 2 | PO-203 | Laboratorio Fisiología 4 | CERRAJERIA | Pestillo de puerta se traba y dificulta cierre. | Alta | Pendiente | Juan Hernandez - Técnico Todista
63 | 26/05/2026 | 18:36 | Villa 1 | A107 | Laboratorio Técnicas y Tecnología Alimentaria | ELECTRICO | No hay corriente eléctrica en laboratorio. | Alta | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista | 26/05/2026 | Circuito energizado - solucionado.
64 | 26/05/2026 | 18:43 | Villa 2 | Pabellón O | Espalda Secretaría General | ELECTRICO | Se visualizan antenas y cable colgando hacia parte inferior. | Alta | Pendiente
65 | 26/05/2026 | 19:00 | Villa 2 | Pabellón P | Cuarto de limpieza | CERRAJERIA | Se salió la manija del cuarto de limpieza. | Media | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista
66 | 26/05/2026 | 19:26 | Villa 2 | Pabellón P | 1er piso | GENERAL | Detector de humo sin tapa. | Media | Atendido |  |  | no corresponde observacion
67 | 26/05/2026 | 19:47 | Villa 2 | Pabellón N | Postes hacia comedor | ELECTRICO | No hay luz en postes que dan al comedor. | Alta | Atendido | Angel Yataco - Técnico Electricista | 26/05/2026 | Encendido realizado por José Rodas ATM.
68 | 26/05/2026 | 19:53 | Villa 2 | Pabellón P | Almacén Eulen piso 3 | CERRAJERIA | Chapa malograda de puerta de almacén Eulen; no pueden ingresar a retirar sus cosas. | Alta | Atendido | Jose Rodas - Técnico Electricista
69 | 27/05/2026 | 10:14 | Villa 2 | Pabellón O | Ingreso 2 | CERRAJERIA | Chapa de mampara malograda. | Alta | Pendiente
70 | 27/05/2026 | 20:10 | Villa 2 | Pabellón P | Baño discapacitados 1er piso | SANITARIO | Filtración de agua en tubería. | Alta | Pendiente
71 | 27/05/2026 | 21:07 | Villa 2 | Pabellón M | Escaleras junto ascensor | ELECTRICO | Luces apagadas en 2do y 3er piso. | Media | Atendido
72 | 27/05/2026 | 07:08 | Villa 2 | Pabellón O | Microbiología 308 y 310 | SANITARIO | Sin gas en mecheros de laboratorio. | Alta | Pendiente
73 | 27/05/2026 | 06:55 | Villa 1 | Anatomía Animal 101 | Puerta laboratorio | CERRAJERIA | Chapa atascada. | Media | Pendiente
74 | 27/05/2026 | 07:26 | Villa 1 | Bromatología A212 | Laboratorio | GENERAL | Señalética caída. | Media | Pendiente
75 | 27/05/2026 | 11:01 | Villa 2 | Laboratorio O302 | Laboratorio | SANITARIO | Goteo persistente de agua. | Alta | Pendiente
76 | 27/05/2026 | 10:47 | Villa 2 | Anatomía Patológica 102 | Laboratorio | ELECTRICO | Aire acondicionado no enciende. | Alta | Pendiente
77 | 27/05/2026 | 13:39 | Villa 2 | Biología O309 | Laboratorio | SANITARIO | Filtración de agua en techo. | Alta | Pendiente
78 | 27/05/2026 | 14:33 | Villa 1 | A107 | Tecnología Alimentaria | ELECTRICO | Corte de energía en laboratorio. | Alta | Atendido
79 | 27/05/2026 | 15:25 | Villa 1 | Fisiología 2-304 | Destilador | EQUIPO | Botón de encendido averiado. | Alta | Pendiente
80 | 27/05/2026 | 16:32 | Villa 1 | BIO5 PA-305 | Laboratorio | INFRAESTRUCTURA | Lámina metálica levantada en acceso. | Alta | Pendiente
81 | 27/05/2026 | 16:35 | Villa 2 | PO-203 | Fisiología 4 | CERRAJERIA | Pestillo trabado de puerta. | Alta | Atendido
82 | 27/05/2026 | 07:27 | Villa 2 | O307 | Laboratorio | ELECTRICO | Tomacorrientes salidos. | Alta | Pendiente
83 | 27/05/2026 | 14:01 | Villa 2 | O202 | Aula | ELECTRICO | Sin energía en punto de docente. | Alta | Atendido
84 | 28/05/2026 | 08:06 | Villa 2 | Laboratorio 310 | Pabellón O | GENERAL | Revisión solicitada en laboratorio 310. | Media | Atendido
85 | 28/05/2026 | 09:38 | Villa 1 | A302 | Ing. Agroforestal | SANITARIO | Problema en lavadero. | Alta | Pendiente
86 | 28/05/2026 | 11:58 | Villa 1 | B5 PA | Laboratorio | CERRAJERIA | Riel de puerta pendiente de reparación. | Media | Pendiente
87 | 28/05/2026 | 12:29 | Villa 2 | N103 | Biología Molecular | SANITARIO | Goteo de agua en lavadero. | Alta | En atención
88 | 28/05/2026 | 14:00 | Villa 1 | A208 | Física | GENERAL | Banca por reparar. | Media | Pendiente
89 | 28/05/2026 | 08:04 | Villa 2 | Pabellón L | Tópico | GENERAL | Silla de ruedas con tuercas salidas. | Media | Pendiente
90 | 28/05/2026 | 09:25 | Villa 2 | Pabellón L | Ducha varones | SANITARIO | Dispensador de jabón sin tapa ni envase. | Media | Pendiente
91 | 28/05/2026 | 10:14 | Villa 2 | K109 | Aula | INFRAESTRUCTURA | Baldosa caída sobre mesa docente. | Alta | Pendiente
92 | 28/05/2026 | 10:57 | Villa 2 | Pabellón I | SSHH varones 3er piso | CERRAJERIA | Brazo hidráulico y manija dañados. | Media | En atención
93 | 28/05/2026 | 13:19 | Villa 2 | Pabellón L | Lavadero doctores | SANITARIO | Caño con fuga de agua. | Media | Pendiente
94 | 28/05/2026 | 13:36 | Villa 2 | Pabellón M | Cuarto limpieza 2do piso | CERRAJERIA | Chapa malograda. | Media | Pendiente
95 | 28/05/2026 | 15:39 | Villa 2 | N311 | Aula | CERRAJERIA | Puerta caída, no cierra correctamente. | Alta | Pendiente
96 | 28/05/2026 | 18:13 | Villa 2 | Pabellón N | Postes hacia comedor | ELECTRICO | Sin iluminación en postes. | Alta | En atención
97 | 28/05/2026 | 18:37 | Villa 2 | Pabellón K | Pasadizo aulas nuevas | ELECTRICO | Luces apagadas en 1er piso. | Media | Pendiente

## RESUMEN
Fecha | Total | Pendientes | En proceso/Programado/Parcial | Atendidos/Cerrados | Alta/Crítica
25/05/2026 | 29 | 15 | 4 | 8 | 10
26/05/2026 | 39 | 32 | 2 | 3 | 26